污水站在线监测设备运维技术要求

1、合同价格包含2000元以下备品备件更换，一年四次季度比对及自动检测设备产生的废液处理。

2、设备运维因子为：COD、氨氮、余氯、PH、流量。

3、运维方指派专业技术人员，定期对监测系统进行巡检、日常维修、维护和保养，保障监测仪的正常稳定运行，至少每周例行巡检次数1次以上，设备有故障或其他方面问题运维方应保证随时到位进行解决，同时负责协助甲方通过每季度环保比对监测。

4、监测设备出现故障或其他问题时，运维方1小时内及时响应，运维方24小时内派出技术人员赶到现场，72小时内解决问题；

5、如果在运维方为甲方监测设备运维合同期间，环保部门在对甲方在线监测设备进行各种检查中由于在线监测设备运营不善而引起的责任由运维方承担。

6、运维方不得将甲方监测数据泄露给第三方。

7、监测系统运营维护期间如果牵涉到有需要更换的软、硬件、试剂等，运维方对维修或更换配件不再额外收取任何费用，均由运维方承担。